| 廠牌型號 | RVB-20 | RVB-30 | RVB-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 往復式振盪恆溫水槽 (Reciprocation Vibration Water Bath) |
| 圖 面 |  |
| 溫度範圍 | 室溫+5℃~100℃ |
| 精 確 度 | ±0.1℃ |
| 溫度控制 | 全平面式觸控式面板，微電腦P.I.D. 自動演算,LED數字顯示 0.1 C |
| 攪 伴 | 利用振盪及內部循環泵 |
| 加 熱 器 | 1000W | 1200W | 1200W |
| 速度控制 | 全平面式觸控式面板，LED數字顯示轉速 |
| 振盪時間 控 制 | 9999分或99小時59分 (可選擇開啟或關閉) |
| 振盪距離 | 0.5 " 或1.5 " 可調 |
| 振 盪 盤 | W300 X D230mm | W400 X D300mm | W620 X D300mm |
| 水槽容量 | 20 l | 30 l | 40 l |
| 槽內尺寸 | W495XD295XH150mm | W610XD365XH190mm | W830XD365XH190mm |
| 外部尺寸 | W770XD360XH370mm | W900XD435XH430mm | W1070XD435XH430mm |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 11/5.5A | 110/220V 60Hz 12/6A | 110/220V 60Hz 12/6A |