| 廠牌型號 | TC-14 | TC-38 | TC-120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 投入式冷卻器 |  |  |
| 圖 面 |  |  |  |
| 溫度範圍 | 室溫~-20℃ |  |  |
| 溫度控制 | 無(須搭配循環恆溫水槽使用) |  |  |
| 冷 卻 機 | 1/4HP | 3/8HP | 1/2HP |
| 冷 卻 管 | ψ60X160mm | ψ60X160mm | ψ60X160mm |
| 外部尺寸 | W400XD280XH220mm | W450XD300XH250mm | W450XD300XH250mm |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 3/1.5A | 110/220V 60Hz 4/2A | 110/220V 60Hz 6/3A |